Sphincto-Dat

Вернуться на главную

Unbenannt-SphinctoDat - Unnamed – SphinctoDat – Безимянный  SphinctoDat

Datei -data file - Файл данных Datenbanken databank - Банк данных Neu – new - Новый Öffnen – open - Открыть Speichern – save - Сохранить Speichern unter - save as – Сохранить как Drucker – print - Распечатать Seitenansicht - page view – Страничный вид Druckereinrichtung - printer installation - Установка принтера Beenden – close - Закрыть

Bearbeiten - to edit - Редактирование Einstellungen – settings - Установка Serielle Schnittsstelle – serial interface – Последовательный интерфейс Neuen Eintrag anlegen – make a new entry – Ввести новые данные

Ansicht - outlook/view - Просмотр Symbolleiste – toolbar – Меню символов Statusleiste – status bar - Меню статуса Patientenleiste – patient bar – Меню пациента

When you klick on the  * there comes – Когда Вы нажмете на * то появится

*disk-symbol:  - * Диск символ

Speichern – save - Сохранить

*“P” symbol:  - * «Р» символ:

Neuer Patient – new patient -  новый пациент

*red cross: - Красный крест

aktuellen Eintrag löschen – delete current entry -  удалить текущий ввод

| Name – Name - Имя |  | Vorname – first name - Фамилия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geburtsdatum – birth date – Дата рождения |  | Krankenkasse – health insurance company – Медицинская страховая компания |  |
| Stammdatennr. – basic claims data – Данные основных претензий (Основные жалобы) |  | Versicherungsnr. insurance nr. – Номер страхового полиса |  |

| Diagnose – Diagnosis - Диагноз |  |
| --- | --- |

Messungen – measurement - Измерение

| Anzahl der Messungen – numbers of measurements: - Номер измерения |  |
| --- | --- |

| Nr. - Номер | Datum – Date - Дата | Ruhedruck – pressure at rest – Давление в покое | Max. Kontraktionsdruck – maximum pressure at contraction - максимальное давление при сжатии | Tr. Einheiten – trained units- подготовленные устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Neue Messung – new measurement - Новое измерение | Messung bearbeiten – edit measurement – Редактирование измерения | Messung löschen – delete measurement – Удаление измерения |
| --- | --- | --- |

If you klick on “Neue Messung” – “New measurement” the window opens on wich you can see the measuring outputs.  - Если Вы нажмете на кнопку "Neue Messung" - "Новое измерение" окно открывается для просмотра и Вы можете увидеть процесс измерения.

Measurement - Измерение

| Messergebnis vom output of the measurement – date - выход измерения - дата | f.e. – день – месяц – год. 05.07.2007 |  |
| --- | --- | --- |
| Messdaten – measured data – данные измерения |  |  | Messkurve – measuring curve – Кривая данных |
| Onlinedarstellung – online demonstration – включение демонстрации | Einlesen – Reading - чтение |  |  |
| Ruhedruck – pressure at rest – Давление в состоянии покоя |  |  |  |
| max. Kontraktionskraft – maximum pressure at contraction – Максимальное давление при сжатии |  |  |  |
| Mittelwert Messung – measuring average value - Мера средней величины |  |  |  |
| Trainginsgerät vorhanden – trainingsapparat existing - ? |  |  |  |
| Gerätetyp – type of apparat - тип прибора | Sphinctometer - Сфинктерометр |  | Erweiterte Ansicht – expandet view – . . увеличенный просмотр |

| Programmierte Daten - programmed data - Программируемые данные |  |  | Trainingsergebnis – output of training - Выход подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | schlechte % - mäßige % - gute % - bad i% - плохо moderate i% - средне good % - хорошо |
| Kneifdauer – time of pinching – Время повышения |  | sec. |  |
| Entspanndauer – time of releasing - время освобождения |  | sec. |  |
| Trainingsziel – aim of training - цель процедуры |  | mmHg |  |
| Anzahl der Trainingszyklen – number of trainings circles - количество циклов процедуры |  |  |  |
|  | Senden – Send - Послать |  |  |
| Trainingseinheiten – training devices – Наименование устройства |  | pro Tag – per day - За день |  |
| Kontrolle empfohlen in – check recommended in – Дата следующей проверки «___» ____ 200__ г. | Sphinctometer- Сфинктерометр | Wochen – Weeks – За неделю | Einlesen - Erweiterte Ansicht – reading – чтение expandet view - увеличенный . просмотр |
| OK |  | Abbrechen - abort - Возврат |

When you klick on „Einlesen“ – „reading“ the measurement begins and a new window opens - Когда Вы нажмете на "Einlesen" - "чтение" измерение начнется  и новое окно откроется.

Sphinctometer Monitor – Показания Сфинктерометра

|  | 0 (mmHg) | 150 (mmHg) | 300 (mmHg) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Messwerte – measurement values - Величины измерения | Aktuelle Messung – current measuring - Текущее измерение |  |
|  | Aktueller Wert (mmHg) – current value - Текущая величина |
| Warten auf Messergebnisse (online) …– waiting for measuring outputs (online) … - ожидание меры(величины) выполнения (online) | Messungen (5 Messungen = 1 sek.) – measurements (5 measurements are 1 sec.) - Шкала ( 5 делений = 1 секунда) |
|  | OK | Abbrechen – Abort - Возврат |  |  |

On the Sphinctometer apparat you have the following expressions: - В приборе Sphinctometer у вас есть следующие выражения:

When you press the Ein/on button there comes on the display: - Когда Вы нажмете на  кнопку Ein/Включение на дисплее появится:

1.

| Betriebsmodus – operational mode - Действующий способ |
| --- |
| Messen – Measuring - Измерение ↓ | Ende – end - Выход ↓ | Verwalten – administrate values – Управляющие величины ↓ |

2.

Sensor bereit – sensor prepared –Подготовка сенсора

Start drücken – press start – Нажмите Старт ↓

3.

Messung – Measuring - Измерение Sensor einführen – put in sensor – Подключите сенсор weiter – forward - Вперед

Then you see the curves and can start the measuring with the sensor and you see it on the apparat as well as on the pc-monitor.  - Затем Вы видите кривые и можете запустить процедуру с сенсором. Вы видите это в приборе, а также на мониторе pc-.

Beenden – end - Выход

When you press “beenden” – end (measuring) you are asked to acquire the average value.  - Когда Вы нажмете кнопку "beenden" - конец (измерения) Вас попросят обозначить среднюю величину.

4.

Mittelwert – average value - Средняя величина Mittelung 10 sec – Averaging 10 sec - Средняя величина за 10 Секунд ja- yes - Да nein – no - Нет

When you press “yes” average value is measured and you see it on the display: - Когда Вы нажмете кнопку "да" средняя величина измерена и, Вы видите это на экране:

AMD: 					*mmHg

ARD: 						*mmHg

Mittel – average: - средняя величина 	*mmHg

| Senden – Send - Послать ↓ | neu – new – Новое ↓ | aus – exit - Выход ↓ |
| --- | --- | --- |

Then you are asked:  - Затем прибор запросит:

Messung sichern – save measure devices: - Сохранить измерение на устройстве.

| nein – no - Нет ↓ | ja – yes - Да ↓ |
| --- | --- |

Messung sichern – save measuring

Platz – place - Место			: 	*mmHg

AMD						: 	*mmHg

ARD						:	*mmHg

Mittel – average – Средняя величина: 	*mmHg

-                                      +                 Ok

↓                                          ↓                     ↓

When you press ok, there stand: Messwerte wurden auf Platz * gesichert – measurement devices were saved on pace* and after this the apparat goes out.

Когда Вы нажмете кнопку ok, на экране прибора появится сообщение: Messwerte wurden auf Platz * устройства gesichert-измерения будут сохранены в месте*  и после этого, Вы можете выключить прибор.

When you close the window on the pc, you are asked, if you want to save the data in the “unbenannt datei” – “unnamed file” and you can choose “ok” or “Abbrechen” – “abort” and after this the window closes.

Когда Вы закрываете окно на компьютере, Появится сообщение: если Вы хотите сохранить данные в "unbenannt datei" - "безымянный файл" то Вы можете выбрать "ok" или "Abbrechen" - "отказ" и после этого окно закроется.